УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального района

от 30.09.2013  №1370

ПРОГРАММА

проведения проверки оценки готовности к отопительному                                                                                         периоду 2013-2014 годов

1. Общие положения

1.1. Настоящая Программа определяет порядок оценки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, тепло сетевых организаций и потребителей тепловой энергии, тепло потребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

1.2 Ответственность за своевременное предоставление запрашиваемых комиссией документов с целью проверки теплоснабжающих, тепло сетевых организаций и потребителей тепловой энергии, полноту и достоверность сведений содержащихся  в запрашиваемых документах несут теплоснабжающие, тепло сетевые организации  и потребители тепловой энергии.

1.3. Теплоснабжающие, тепло сетевые организации и потребители тепловой энергии, подлежащие проверке, указаны в приложениях № 1 и № 2 к Программе.

1.4. В отношении многоквартирных домов проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.0.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности   к отопительному периоду»:

лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения;

лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

2. Порядок проведения проверки

2.1. Работа комиссии осуществляется в соответствии с программой проведения проверки оценки  готовности к отопительному периоду.

2.2. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии, по согласованию, привлекаются представители теплоснабжающей организации, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены тепло потребляющие установки потребителей тепловой энергии.

2.3. В целях проведения проверки теплоснабжающих и тепло сетевых организаций  в состав комиссии (по согласованию) должны быть включены представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2.4. В целях проведения проверки организации обязаны представить в комиссию необходимые документы, подтверждающие выполнение требований, установленных главами 3 - 4 настоящей Программы (далее - требования по готовности):

тепло сетевые организации до 15сентября;

теплоснабжающие организации до 15 сентября;

Потребители тепловой энергии до 10 сентября.

2.5. При проверке комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду. Проверка выполнения тепло сетевыми и теплоснабжающими организациями требований по готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами                 в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований комиссии осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности к отопительному периоду.

2.6. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки согласно приложению № 3 к Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

объект проверки готов к отопительному периоду;

объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения   в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

объект проверки не готов к отопительному периоду.

2.7. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности  или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

2.8. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется согласно приложению № 4 к Программе по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также   в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены    в срок, установленный Перечнем.

2.9. Сроки выдачи паспортов не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и тепло сетевых организаций.

2.10. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 29 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

2.11. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 2.9 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний   к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии  об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду,   но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

3. Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающих и тепло сетевых организаций

3.1. В целях оценки готовности теплоснабжающих и тепло сетевых организаций к отопительному периоду комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

3.1.1.Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном  Федеральным законом от 27 июля 2010 года  №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

3.1.2.Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3.1.3.Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

3.1.4.Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

3.1.5.Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб,    а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

3.1.6.Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

3.1.7.Организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

3.1.8.Обеспечение качества теплоносителей;

3.1.9.Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

3.1.10.Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые  при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

3.1.11.Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления                                 и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения  с учетом взаимодействия тепло -, электро -, топливо - и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций,   а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период,   в который включено проведение необходимого технического освидетельствования   и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки  и снижения установленных нормативов запасов топлива;

3.1.12.Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и тепло сетевыми организациями;

3.1.13. Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих  на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными  на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти                и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

3.1.14. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

3.2. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии  в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством   об электроэнергетике.

3.3. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих     и тепло сетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 3.1.1, 3.1.7, 3.1.9, 3.1.10 пункта 3.1 настоящей Программы.

4. Требования по готовности к отопительному 
           периоду для потребителей тепловой энергии

4.1. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией должны быть проверены:

4.1.1.Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

4.1.2.Проведение промывки оборудования и коммуникаций тепло потребляющих установок;

4.1.3.Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4.1.4.Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

4.1.5.Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

4.1.6.Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери)  и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

4.1.7.Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

4.1.8.Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

4.1.9.Работоспособность защиты систем теплопотребления;

4.1.10.Наличие паспортов тепло потребляющих установок, принципиальных схем  и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

4.1.11.Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом    и канализацией;

4.1.12.Плотность оборудования тепловых пунктов;

4.1.13.Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

4.1.14.Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

4.1.15.Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации тепло потребляющих установок;

4.1.16.Проведение испытания оборудования тепло потребляющих установок   на плотность и прочность;

4.1.17.Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3  к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 № 103.

4.2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 4.1.8, 4.1.13, 4.1.14 и 4.1.17 пункта 4.1 настоящей Программы.

_________________________________

Приложение № 1

к Программе проведения проверки оценки

готовности к отопительному периоду

2013-2014 годов

Теплоснабжающие, тепло сетевые организации, подлежащие проверке готовности  к отопительному периоду 2013-2014

| № п/п | Наименование предприятий и организаций | Наименование и месторасположение котельной (адрес) | Плановая дата проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «ТК Новгородская» | №1 г.Валдай, ул. Радищева, д. 5б №2 г.Валдай , ул. Леная, д.6 №3 г.Валдай, ул.Ломоносова,д.63а №5 г. Валдай, ул. Победы,д.68 №6 Зимогорье, д.166 №7 г. Валдай, пр. Васильева,д.9а №8 г.Валдай, ул. Молотковская, д.11а №9 г.Валдай, ул. Победы, д 123 №11 г.Валдай, ул. Мелиораторов №12 г. Валдай, ул. Механизато-ров, д.21 | 20 октября 2013 года |
| 2. | ОАО «Валдайский механический завод» | с. Зимогорье, д.100 | 20 октября 2013 года |
| 3. | МУП «Домоуправле-ние» | с. Зимогорье, д. 163 г. Валдай, ул. Энергетиков, д.20 г. Валдай, ул. Зеленая, д.22 | 20 октября 2013 года |
| 4. | Валдайское РАЙПО | пл.Свободы, д.7а | 20 октября 2013 года |

________________________________

Приложение № 2

к Программе проведения проверки оценки

готовности к отопительному периоду

2013-2014 годов

Потребители тепловой энергии, подлежащие проверке готовности

к отопительному периоду 2013-2014

| № п/п | Наименование потребителей тепловой энергии | Плановая дата проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Граждане-потребители, управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирным домом | 01.09.2013-15.09.2013 |
| 2. | Социально-значимые категории потребителей: органы государственной власти; медицинские учреждения; учебные заведения начального и среднего образования; учреждения социального обеспечения. | 01.09.2013-15.09.2013 |

_______________________________

Приложение № 3

к Программе проведения проверки оценки

готовности к отопительному периоду

2013-2014 годов

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________               "__" _________________ 20__ г.

(место составления акта)                             (дата составления акта)

Комиссия, образованная ___________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения   проверки   готовности к отопительному периоду от "__" _________________ 20__ г.,   утвержденной

__________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности                            к отопительному периоду)

с "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным  законом от 27  июля 2010 N 190-ФЗ "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду _______________________

___________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, тепло сетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

…..

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

установила: ______________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: __________________________________________________________________.

Председатель комиссии: _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:       _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г.  _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного  представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, тепло сетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении  которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

_______________________________

Приложение № 4

к Программе проведения проверки оценки

готовности к отопительному периоду

2013-2014 годов

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан ____________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, тепло сетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности                          к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

….

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ N _______.

_____________________________________________________________________________ (подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

_______________________________

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

муниципального района

от 30.09.2013  №1370

ПОЛОЖЕНИЕ

о межведомственной комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2013-2014 годов на территории Валдайского городского поселения

- Общие положения

1.1. Настоящее Положение о комиссии по проверке готовности к отопительному периоду устанавливает задачу, функции, права и порядок работы комиссии по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, тепло сетевых организаций и потребителей тепловой энергии (далее – Комиссия).

1.2. Комиссия создается в соответствии с требованиями Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

1.3. Комиссия является рабочим органом, обеспечивающим проверку готовности теплоснабжающих, тепло сетевых организаций и потребителей тепловой энергии   к отопительному периоду 2013-2014.

1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодатель-ством Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом                 от 27 июля  2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 12.03.2013   № 103, а также настоящим Положением.

2.Задача и функции Комиссии

Задачей Комиссии является проведение проверки готовности к отопительному периоду 2013-2014  теплоснабжающих организаций, тепло сетевых организаций  и потребителей тепловой энергии.

Основными функциями Комиссии являются:

осуществление проверки выполнения требований по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих организаций, тепло сетевых организаций и потребителей тепловой энергии, установленных главами III, IV Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности  к отопительному периоду», в соответствии с Программой проведения проверки готовности   к отопительному периоду 2013-2014;

оформление результатов проверки актом готовности к отопительному периоду;

при наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности  или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний  с указанием сроков их устранения.

3.Права Комиссии

Для осуществления возложенных функций Комиссия имеет право:

3.1. Разрабатывать и вносить предложения по выполнению мероприятий   по своевременной подготовке теплоснабжающих организаций, тепло сетевых организаций   к работе в отопительный период.

З.2. Запрашивать необходимые документы у теплоснабжающих организаций, тепло сетевых организаций и потребителей.

3.3. Подписывать акты проверки готовности к отопительному периоду.

4.Порядок работы Комиссии

4.1. Основной формой работы Комиссии является документальная проверка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, тепло сетевых организаций и потребителей тепловой энергии.

4.2. Организация работы и подготовка материалов к проведению мероприятий  по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии осуществляется секретарем Комиссии и возглавляется председателем Комиссии.

4.3. Председатель Комиссии:

4.3.1.Возглавляет работу Комиссии;

4.3.2.Руководит деятельностью Комиссии;

4.3.3.Подписывает акты проверки готовности к отопительному периоду;

4.3.4.Организует контроль устранения перечня замечаний к выполнению требований по готовности в установленные сроки.

4.4. Секретарь Комиссии:

4.4.1.Организует проведение мероприятий по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, тепло сетевых организаций и потребителей тепловой энергии;

4.4.2.Оповещает членов Комиссии о проведении проверки готовности к отопительному периоду не позднее, чем за двое суток до начала проверки;

4.4.3.Доводит до членов Комиссии программу проведения проверки.

4.5. Члены Комиссии:

4.5.1.Изучают представленные материалы;

4.5.2.Выносят предложения по вопросам проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, тепло сетевых организаций и потребителей тепловой энергии.

4.6. Члены Комиссии принимают участие в проведении проверки готовности  к отопительному сезону лично, без права замены. В случае отсутствия члена Комиссии   на проведении проверки он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

4.7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду.

4.8. Решения Комиссии оформляются в виде актов проверки готовности  к отопительному периоду, которые подписываются председателем Комиссии, заместителем председателя Комиссии и членами комиссии.

________________________________

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального района

от 30.09.2013  №1370

СОСТАВ

межведомственной комиссии Валдайского муниципального района

по оценке готовности  к отопительному периоду 2013-2014 годов

| Карпенко А.Г. | - | заместитель Главы администрации Валдайского городского поселения, председатель комиссии (по согласованию) |
| --- | --- | --- |
| Афанасьева Н.В. | - | ведущий специалист отдела жилищно-коммунального, транспортного и дорожного хозяйства Администрации Валдайского городского поселения, секретарь комиссии (по согласованию). |
| Члены комиссии: |  |  |
| Дмитриев А.Б. | - | начальник Валдайского района по теплоснабжению общества с ограниченной ответственностью «ТК Новгородская» (по согласованию) |
| Ковтун И.В. | - | главный инженер муниципального унитарного предприятия «Домоуправление» (по согласованию) |
| Литвиненко В.П. | - | директор муниципального унитарного предприятия «Домоуправление» (по согласованию) |
| Мартынов В.В. | - | начальник технического отдела общества с ограниченной ответственностью «Межмуници-пальная служба заказчика» (по согласованию) |
| Павлов С.И. | - | директор общества с ограниченной ответственно-стью «Транс-Экспресс» (по согласованию) |

____________________________________